Затверджую:

Проректор з науково-педагогічної

роботи та соціально-економічного

розвитку Карпатського національного

університету імені Василя Стефаника

______________Володимира БОЙЧУК
                                                                          «___» __________________ 2026 року

«ВИТЯГ З ІНСТРУКЦІЇ ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ»

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС № 1417) та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН № 974).

1.2. Інструкція є обов’язковою для виконання всіма працівниками, здобувачами освіти та відвідувачами навчального корпусу.

1.3. Кожен працівник зобов’язаний проходити інструктажі з питань пожежної безпеки, а здобувачі освіти — відповідне навчання перед початком занять у лабораторіях та аудиторіях.

1.4. Паління та використання відкритого вогню в приміщеннях корпусу та на території університету суворо заборонено.

2. УТРИМАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА ШЛЯХІВ ЕВАКУАЦІЇ

2.1. Шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові клітки) повинні бути постійно вільними. Забороняється захаращувати їх меблями, обладнанням або будівельними матеріалами.

2.2. Усі двері евакуаційних виходів повинні вільно відчинятися в напрямку виходу. Забороняється забивати їх цвяхами або замикати на важкодоступні замки під час перебування людей у будівлі.

2.3. Меблі та обладнання в аудиторіях повинні бути розставлені так, щоб забезпечувати вільні проходи до виходів.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

3.1. Електромережі, світильники та електрообладнання повинні утримуватися в справному стані.

3.2. Забороняється:

- використовувати пошкоджені розетки, вимикачі та кабелі;

- користуватися саморобними або несправними електронагрівальними приладами;

- залишати без нагляду ввімкнені в мережу комп'ютери, прилади та оргтехніку після закінчення робочого дня;

- Підключення приладів до електромережі напругою 230 В повинно здійснюватися лише через справні розетки із заземленням. Забороняється використовувати перехідники та подовжувачі, якщо їхня сумарна потужність перевищує допустиме навантаження для даної мережі.

3.3. Після завершення занять відповідальна особа зобов’язана оглянути приміщення та вимкнути все електрообладнання.

4. УТРИМАННЯ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

4.1. Приміщення корпусу мають бути забезпечені вогнегасниками та пожежними кранами згідно з нормами.

4.2. Вогнегасники повинні розміщуватися у легкодоступних місцях (на висоті до 1,5 м) мати інвентарні номери та діючий технічний огляд.

4.3. Використання пожежного інвентарю для потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, заборонено.

5. ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

У разі виявлення ознак горіння (вогонь, дим, запах гару):

- Негайно повідомити ДСНС за номером «101» та інші аварійні служби за номером «112» якщо потрібно, вказати: адресу корпусу, місце виникнення пожежі (поверх, аудиторія) та своє прізвище.

- Повідомити керівництво університету та пост охорони.

- Оповістити людей (голосом або за допомогою системи оповіщення) та розпочати евакуацію згідно з планом.

- Вимкнути електроенергію (якщо це можливо зробити безпечно).

- Приступити до гасіння осередку пожежі наявними вогнегасниками, якщо це не загрожує життю.

- Зустріти підрозділи ДСНС, вказати місце пожежі та найкоротші шляхи до нього.

Провідний інженер

з пожежної безпеки                                                                          Олег КЛОЧАНИЙ